## 鮀滨职校三校区零星修缮项目
工程量清单
项目名称：汕头市鮀滨职业技术学校2024年零星修缮
序号 | 项目或费用名称 | 数量 | 单位 | 备注
一、汕樟校区
1 | A座后面二楼平台水管锈蚀渗漏修复 | 2 | 处
2 | A、B座1楼落水管渗漏修复 | 1 | 项
3 | A402、502、503漆层脱落修补
（1） | 破损漆层铲除工费 | 45 | m2
（2） | 重新刮腻子 | 45 | m2
（3） | 刷乳胶漆 | 45 | m2
4 | A西梯4～5楼天井天花板破损铲除、修补、油漆 | 25 | m2
5 | B301、302、502墙体及天花板破损铲除、修补、油漆 | 45 | m2
6 | B东梯2楼西梯1～3楼天花板破损铲除、修补、油漆 | 40 | m2
7 | B西梯5楼及隔壁档案室渗水、油漆、工料费 | 1 | 项
8 | A201招就科办公室门第修复工料度 | 1 | 条
9 | A、B座底层飞板漆层脱落、修复
（1） | 天花单人床脱落层铲除工费 | 120 | m2
（2） | 天花板刮腻子 | 120 | m2
（3） | 天花板刷乳胶漆 | 120 | m2
10 | A座西梯及东梯一层楼道墙体修补、油漆 | 1 | 项
11 | A303教室黑板油漆（连旧漆去除、修补） | 2 | 块
12 | C402墙体脱落、铲除、油漆
（1） | 脱落墙体铲除 | 65 | m2
（2） | 墙体刮腻子 | 65 | m2
（3） | 墙体刷乳胶漆 | 65 | m2
13 | D01、02、05、06、08～12墙体脱落修补
（1） | 铲除脱落墙体 | 140 | m2
（2） | 墙体修补 | 140 | m2
（3） | 墙体油漆 | 140 | m2
14 | D座宿管室门前修补洞口 | 1 | 个
15 | D04、05门页底部腐烂修补 | 2 | 页
16 | E座楼下女生宿舍洗衣台石板破损、重新安装 | 2 | 米
17 | G101、104、102、202墙壁、天花板破损、修复
（1） | 铲除脱落墙体 | 120 | m2
（2） | 墙体、天花板修补 | 120 | m2
（3） | 墙体、天花板乳胶漆 | 120 | m2
18 | G101木门封九厘白色生态板（2250*800） | 1 | 片
19 | G101、102打通修缮项目
（1） | 原门位封堵 | 1 | 个
（2） | 拆除101、102门洞 | 2 | 个
（3） | 102进卫生间门洞改宽、修整 | 1 | 个
（4） | 102卫生间防水板隔断（连门） | 3.5 | m2
（5） | 门洞加固割水泥砂浆 | 3 | 个
（6） | 楼梯斜板修补、刷乳胶漆 | 1 | 项
20 | 垃圾房不锈钢门坏修理工料费 | 1 | 项
21 | 花圃转角处修补 | 1 | 项
22 | 停车棚及篮球场水泥地面凸起修复 | 25 | 米
23 | 单双杆断裂修复、加焊、加固 | 1 | 个
24 | 公共卫生间地面凹陷修复、贴地砖 | 1 | 间
25 | 公共卫生间瓷砖空鼓：打除、重贴
（1） | 打除空鼓瓷砖及水泥层 | 15 | m2
（2） | 墙体重新刮水泥砂浆 | 15 | m2
（3） | 墙体贴25*40瓷砖 | 15 | m2
（4） | 废土人工上车、外运 | 1 | 项
26 | 操场旁排水沟安装250*500树脂盖 | 29 | 个
27 | 学校大门地面轨道断裂、修复 | 1 | 项
28 | 学校大门门页换轮子 | 2 | 粒
29 | 体育器材室及大门轨道维修项目
（1） | 体育器材室新增行李架搬运及运费 | 6 | 个
（2） | 铁架改装工料费 | 6 | 个
（3） | 铁架油漆（1200*600*5层） | 6 | 个
二、广厦校区
1 | 实训A座路道地面电线管修复
（1） | 机械割混凝土沟 | 7 | 米
（2） | 打除混凝土地埕（20厘） | 2 | 工日
（3） | 电线管预埋、加固 | 1 | 工日
（4） | 路面浇筑混凝土 | 3.5 | 米
（5） | 废土人工上车、外运 | 1 | 项
2 | 实训B座路道电线管外露修复（2条）
（1） | 机械割混凝土沟 | 14 | 米
（2） | 打除混凝土地埕（20厘） | 4 | 工日
（3） | 线管埋深、加固 | 2 | 工日
（4） | 路面浇筑混凝土 | 7 | 米
（5） | 废土人工上车、外运 | 1 | 项
3 | B座三楼女卫生间制安铝门（1900*700） | 1 | 个
4 | B304拆除办公隔断等零星项目
（1） | 拆除办公隔断 | 4 | 套
（2） | 办公隔断搬运下楼、上车、外运 | 1 | 项
（3） | 搬运十层文件柜上504室 | 1 | 只
5 | 综合楼
（1） | 宿管室前大门调修 | 1 | 项
（2） | 4楼通道不锈门加拉手 | 1 | 套
（3） | 1楼下不锈拉闸门加装拉手 | 1 | 套
6 | B103教务科及B204副校长室墙体局部修补、油漆 | 25 | m2
7 | 篮球场拆及更换篮球圈 | 1 | 个
8 | 篮球场篮球板较正 | 4 | 块
三、衡山校区
1 | 1号楼203教室玻璃破损更换 | 1 | 片
2 | 1号楼东梯2楼平台玻璃破损、更换 | 1 | 片
3 | 1号楼东梯楼下不锈大门维修、玻璃加固 | 1 | 个
4 | 更换公共部不锈门锁 | 1 | 个
5 | 更换大门玻璃门锁 | 2 | 个
6 | 更换东侧不锈门锁 | 1 | 个
7 | 1号楼101电教室墙体脱落、修补、粉刷
（1） | 脱落漆层铲除 | 15 | m2
（2） | 墙体刮腻子 | 15 | m2
（3） | 墙体粉刷 | 15 | m2
（4） | 场地清理、废物外运 | 1 | 项
8 | 1号楼402墙壁破损、修补 | 1 | 项
9 | 1号楼404门页变形、修理 | 1 | 个
10 | 1号楼303、401墙壁破损、修补 | 2 | 间
11 | 1号楼404窗页维修，更换玻璃、换轮 | 1 | 页
12 | 1号楼正门外地面洞口修补 | 5 | 个
13 | 3号楼各楼层混凝土板、梁暴筋修复
（1） | 暴筋处混凝土层打除 | 38 | 处
（2） | 锈蚀钢筋除锈、刷防锈漆 | 38 | 处
（3） | 暴筋处密封胶加水泥修补 | 38 | 处
（4） | 修补板面刷乳胶漆（连刮底） | 38 | m2
（5） | 场地清理，废土下楼、外运 | 1 | 项
14 | 3号楼小天面渗漏、修复
（1） | 打除排水沟与墙体交界处混凝土 | 15 | 米
（2） | 交界处割防水水泥砂浆 | 15 | m2
（3） | 沟面及墙体刷脂胺防水剂 | 28 | m2
（4） | 场地清理，废土下楼、外运 | 1 | 项
15 | 3号楼401安装空调线路项目
（1） | 4*63A空气开关 | 1 | 个
（2） | 3*63A空气开关 | 1 | 个
（3） | 86型线盒 | 2 | 个
（4） | 3孔16A空调插座 | 2 | 个
（5） | 10位配电箱 | 1 | 个
（6） | 旧线路拆除、修整 | 0.5 | 工日
（7） | 3.9线槽 | 47 | 米
（8） | 国标4平方多芯线 | 45 | 米
（9） | 国标2平方多芯线 | 250 | 米
（10） | 2.5平方双色接地线 | 65 | 米
（11） | 其它辅助材料 | 1 | 项
（12） | 线路布设及配电箱、插座安装工费 | 2 | 工日
16 | 3号楼外墙水泥层脱落，隐形网加固、安装 | 1 | 工日
17 | 3号楼3楼瓷砖断裂修补 | 1 | 项
18 | 3号楼204门口修补 | 1 | 项
19 | 3号楼洗手池水管渗漏更换
（1） | 原破漏镀锌水管拆除工费 | 1 | 项
（2） | PVC给水管 | 6 | 米
（3） | 4分角阀 | 1 | 个
（4） | 4分不锈龙头 | 8 | 个
（5） | 原水管沟补百色泥 | 8 | 米
（6） | 安装工费 | 1 | 工日
20 | 3号楼1楼走廊及食堂大厅内墙壁破损、修补、粉刷 | 1 | 工日
21 | 3号楼3楼石板断裂、修复 | 1 | 项
22 | 3号楼304室更换不锈门锁 | 1 | 个
23 | 4号楼103、204、206、405洗衣台渗漏修补 | 4 | 间
24 | 4号楼楼下不锈门地面沉降变形修理 | 2 | 个
25 | 4号楼二楼半洗衣房石板拆除、修补瓷砖 | 2 | 工日
26 | 4号楼508排水管破损、更换 | 1 | 条
27 | 4号楼209、305、306、308、309、401、409、601、603、605、606卫生间门破损、更换
（1） | 拆除破损卫生间门 | 11 | 个
（2） | 安装铝合金门（2000*700） | 11 | 个
（3） | 铝门框修补 | 11 | 个
（4） | 废门、废土人工下楼、外运 | 1 | 项
28 | 4号楼209、302、308、310、504、509、604、606阳台门破损、更换
（1） | 拆除破损阳台门 | 8 | 个
（2） | 安装铝合金门（2000*700） | 8 | 个
（3） | 铝门框修补 | 8 | 个
（4） | 废门、废土人工下楼、外运 | 1 | 项
29 | 4号楼407宿舍门框损坏、修复 | 1 | 个
30 | 4号楼408宿舍门框周边破损、修补 | 1 | 个
31 | 4号楼210桌面破损、修补 | 1 | 项
32 | 4号楼201阳台瓷砖脱落、修补 | 1 | 项
33 | 4号楼304水管渗漏修复 | 1 | 项
34 | 4号楼103铝窗页玻璃破损、更换 | 1 | 片
35 | 4号楼202卫生间边瓷砖脱落、修补 | 1 | 项
36 | 4号楼604天花板渗漏、修复 | 2 | 处
37 | 4号楼101、102、103、106、107、108、109、110、201、202、203、204、206、207、208、209、210、302、307、308、309、404、402、403、404、405、409、410、501、506、509、510、603、604、601、610天花板及墙体脱落、修补
（1） | 铲除脱落批挡层 | 579 | m2
（2） | 天花板及墙体割水泥砂浆层修补 | 168 | m2
（3） | 天花板及墙体刮腻子 | 579 | m2
（4） | 天花板及墙体刷乳胶漆 | 579 | m2
（5） | 场地清理及废土下楼、外运 | 1 | 项
38 | 4号楼走廊及1～3楼楼梯天花板及墙体脱落、修补
（1） | 铲除脱落漆层 | 270 | m2
（2） | 天花板及墙体刷108胶 | 270 | m2
（3） | 天花板及墙体刮腻子 | 270 | m2
（4） | 天花板及墙体刷乳胶漆 | 270 | m2
（5） | 场地清理及废土下楼、外运 | 1 | 项
39 | 5号楼201公共部及值班室墙壁破损、修复
（1） | 铲除破损墙壁 | 20 | m2
（2） | 墙体刷108胶 | 20 | m2
（3） | 墙体刮腻子 | 20 | m2
（4） | 墙体刷乳胶漆 | 20 | m2
（5） | 场地清理及废土下楼、外运 | 1 | 项
40 | 5号楼公共部楼下铁门更换锁头 | 1 | 个
41 | 5号楼301、302墙壁修补、粉刷 | 25 | m2
42 | 5号楼财经部天花及墙体板脱落修补、油漆 | 20 | m2
43 | 7号楼303空调排水管漏水、更换 | 1 | 项
44 | 7号楼8楼802渗漏、修复 | 2 | 处
45 | 综合楼5楼东边玻璃破损更换 | 1 | 片
46 | 综合楼4楼走廊瓷砖修补 | 1 | 项
47 | 综合楼拉闸门拆除 | 15.4 | m2
48 | 综合楼拉闸门地面沟修补 | 7 | 米
49 | 综合楼5楼活动中心柱子上面天花板渗漏修补 | 1 | 项
50 | 综合楼5楼活动中心天花板制安检查口 | 1 | 个
51 | 综合楼车库消防门门锁更换 | 1 | 个
52 | 综合楼501门锁更换 | 1 | 个
53 | 综合楼1楼西侧消防梯安全门变形、修理 | 1 | 个
54 | 综合楼3楼宿舍门框松动修理、加固 | 1 | 个
55 | 综合楼东边5楼后面住户走廊渗漏至408、409，修复 | 1 | 处
56 | 综合楼三楼天花板渗漏、修复 | 1 | 处
57 | 衡山路门房卫生间制安铝合金门 | 1 | 个
58 | 衡山路门房不锈门修理 | 1 | 项
59 | 珠池路门房电动门更换轮子 | 2 | 个
60 | 电动门遥控 | 2 | 个
61 | 食堂边花斗破损修补 | 3 | 个