## 报价表 (2)
报价表
汕头市鮀滨职业技术学校空调机维修服务
序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 报价上限 （元） | 报价单价 （元） | 报价金额 （元） | 备注
1 | 加R22雪种 | 1-1.5匹 | 5 | 150 |  |  | 加雪种单价为加满单价，如只需补充结算时计0.5次。
|  | 2匹 | 20 | 200
|  | 3匹 | 5 | 280
2 | 加R32雪种 | 1-1.5匹 | 5 | 280
|  | 2匹 | 3 | 350
|  | 3匹 | 3 | 450
3 | 拆机 | 1-1.5匹 | 3 | 120 |  |  | 仅拆不含搬运
|  | 2匹 | 3 | 150
|  | 3匹 | 3 | 150
4 | 装机 | 1-1.5匹 | 3 | 120 |  |  | 仅装不含搬运
|  | 2匹 | 3 | 150
|  | 3匹 | 3 | 180
5 | 移机 （拆除、安装） | 1-1.5匹 | 3 | 200 |  |  | 不含搬运
|  | 2匹 | 3 | 250
|  | 3匹 | 3 | 300
6 | 加铜管 | 1-1.5匹 | 10 | 85
|  | 2匹 | 10 | 110
|  | 3匹 | 10 | 120
7 | 外机支架 | 1-1.5匹 | 3 | 90 |  |  | 304不锈钢支架，带横杆，厚度≥2mm，含工料费。
|  | 2匹 | 3 | 170
|  | 3匹 | 3 | 170
8 | 搬运 | 1-1.5匹 | 3 | 50 |  |  | 搬运范围为校内，含上楼下楼，最高8层。
|  | 2匹 | 3 | 60
|  | 3匹 | 3 | 70
9 | 天花机内架 | 3匹 | 3 | 80 |  |  | 包安装包辅材
10 | 检修 | 调试检测 | 15 | 80
11 | 小修 （含配件） | 1.更换电容、风叶、交流接触器、温控、步电电机、接水槽等；2.处理漏水；3.不需更换配件的维修。 | 25 | 150 |  |  | 含不超 50元的配件
12 | 中修 （含配件） | 1.更换外风机、内机控制板、内风轮等；2.改装维修电脑板；3.铜管焊口补焊；4.修补天花机接水槽。 | 15 | 300 |  |  | 含不超 100元的配件
13 | 大修 （含配件） | 更换四通阀、室内风机、高低压开关、节流器、冷凝器、过滤器、毛细管组、蒸发器等。 | 5 | 400 |  |  | 含不超 150元的配件
14 | 加PVC软管 |  | 10 | 10 |  |  | 含工料费
15 | 加PVC硬管 |  | 10 | 18 |  |  | 含工料费
16 | 墙体钻孔 |  | 3 | 50 |  |  | 含工料费
17 | 玻璃钻孔 |  | 3 | 50 |  |  | 含工料费
18 | 高空作业 | 4楼及以上 | 20 | 100 |  |  | 校内最高8层
报价总金额（元）大写： |  |  |  | 小写： |  |  | 不超过34060
报价单位：
报价时间：