## 工程量确认表
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
1 | 教室天花板污黑部分清除工费 | 工日 | 6
| 综合工日 | 工日 | 6
2 | 天花板刷乳胶漆 | m2 | 320
| 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 3.2
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 3.2
3 | 课桌椅复位及卫生处理 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
4 | A座总务科洗手盆渗漏修复工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
5 | A座楼下配电房安装门槛石 | m2 | 0.1
| 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.001
6 | 拆除破损瓷砖及原水泥浆层 | m2 | 5
| 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 | 100m2 | 0.05
| 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.025
7 | 墙体重新割水泥浆 | m2 | 5
| 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.05
8 | 墙体瓷砖修补 | m2 | 5
| 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 | 100m2 | 0.05
9 | 教室天花板污黑部分清除工费 | 工日 | 4
| 综合工日 | 工日 | 4
10 | 天花板刷乳胶漆 | m2 | 213
| 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 2.13
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 2.13
11 | 课桌椅复位及卫生处理 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
12 | 安装花岗岩门第石（900*60*25） | m2 | 0.16
| 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.0016
13 | 隔断地面打防水胶 | m | 9.5
| 嵌缝注胶 | 100m | 0.095
14 | C座302门口瓷砖掉落修补工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
15 | 破损墙体铲除 | m2 | 45
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
| 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.45
16 | 墙体重新刮腻子 | m2 | 45
| 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.45
17 | 新旧墙体刷乳胶漆 | m2 | 125
| 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 1.25
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 1.25
18 | C座102酒店实训室餐桌桌脚损坏、电焊修复工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
19 | D座男生宿舍洗手台加装花岗岩石板 | m2 | 2.5
| 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.025
20 | 破损墙体铲除 | m2 | 48
| 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 100m2 | 0.48
| 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.0096
21 | 墙体重新割水泥浆 | m2 | 48
| 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.48
22 | 墙体重新刮腻子 | m2 | 48
| 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.48
23 | 新旧墙体刷乳胶漆 | m2 | 95
| 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.95
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.95
24 | D04、06、09木门页维修工料费 | 个 | 3
| 人工费 | 元 | 1350
25 | D02、12门框加固工料 | 个 | 2
| 人工费 | 元 | 500
26 | D座宿舍外大门修理工料费 | 个 | 2
| 人工费 | 元 | 1900
27 | D座宿舍门口宣传栏接缝处加固工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
28 | D座卫生间瓷砖修补工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
29 | G104宿舍门修理工料费 | 个 | 1
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
| 人工费 | 元 | 350
30 | 破损漆层铲除 | m2 | 30
| 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 0.3
31 | 墙体重新刮腻子 | m2 | 30
| 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.3
32 | 新旧墙体刷乳胶漆 | m2 | 55
| 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 0.55
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.55
33 | 天花板刷乳胶漆 | m2 | 20
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.2
| 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 0.2
34 | G座铁柜内外油漆 | m2 | 25
| 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.25
| 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 | 100m2 | 0.25
35 | 铁床油漆 | m2 | 16
| 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.16
| 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 | 100m2 | 0.16
36 | 团委大门修理工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
37 | 30不锈钢方管 | t | 0.004
| 不锈钢支架 制作 | t | 0.004
| 不锈钢支架 安装 | t | 0.004
38 | 五厘乳化玻璃（120*138）拆换 | m2 | 1.66
| 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 | 10m2 | 0.166
39 | 大门外铁码换轮 | 个 | 1
| 铁码换轮 | 个 | 1
40 | E座宿舍洗手台制安花岗岩石板 | m2 | 1.25
| 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.0125
41 | E座6楼天面板渗漏修复工料费 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
42 | E座天面井制安301不锈钢盖 | 个 | 1
| 301不锈钢盖 | 个 | 1
43 | 男厕公共卫生间天面板渗漏修复工料费 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
44 | 五厘玻璃（54*112）拆换 | m2 | 0.6
| 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 | 10m2 | 0.06
45 | 实训B座3楼女厕所卫生间门页修理工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
46 | 6厘卡布隆板（480*70=2块） | m2 | 6.72
| 灯箱、广告牌面层 有机玻璃 | 10m2 | 0.672
47 | 五厘玻璃（54*112）拆换 | m2 | 2.34
| 门窗玻璃拆换 每块面积在(m2) 0.1外 换为【夹层钢化玻璃8+8】 | 10m2 | 0.234
48 | 拆除地面混凝土及开挖 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
49 | 管道清通工 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
50 | 砖作检查井 | 座 | 1
| 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1
51 | 管道回填、地面浇筑恢复 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
52 | 综合楼后面停车场路面破损修补 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
53 | 广播室下水道堵塞、清通 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
54 | 不锈钢门框（板1.4厚） | m | 5.36
| 成品不锈钢门框安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m | 0.0536
55 | 校门外破损路面修补 | 工日 | 0.5
| 综合工日 | 工日 | 0.5
56 | 拆除腐烂厚木板、浇筑混凝土（250*20） | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
57 | 混凝土面铺设及喷白漆 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
58 | 一号楼卫生间窗外边修补 | 个 | 4
59 | 打除墙体工费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
60 | 排污口弯头渗漏修复 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
61 | 墙体修补、重新防水 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
62 | 打除楼下混凝土地面、挖沟 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
63 | 作排污管沟 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
64 | φ160铸铁排污口切除 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
65 | 脱落瓷砖脱落及底层打除 | m2 | 15.6
| 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 | 100m2 | 0.156
| 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.078
66 | 墙体刮腻子 | m2 | 15.6
| 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.156
67 | 墙体刷乳胶漆 | m2 | 15.6
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 0.156
68 | 三号楼3楼、4楼阳台外墙脱落修补 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
69 | 铲除爆筋处去锈 | m2 | 15
| 天棚面抹灰铲除 一般抹灰 | 100m2 | 0.15
70 | 钢筋刷防锈漆、水泥砂浆修补 | m2 | 15
| 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 10+5mm 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.15
71 | 天花板刮腻子 | m2 | 15
| 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.15
72 | 新旧天花板及柱刷乳胶漆 | m2 | 65
| 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 0.65
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 0.65
73 | 四号楼303阳台洗手盆渗漏修复工料费 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
74 | 四号楼207卫生间地面破损修补工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
75 | 拆除破损批荡层 | m2 | 50
| 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 | 100m2 | 0.5
| 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | 10m3 | 0.01
76 | 油漆层脱落铲除 | m2 | 150
| 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 | 100m2 | 1.5
77 | 批水泥砂浆 | m2 | 50
| 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.5
78 | 刮腻子 | m2 | 200
| 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 2
79 | 新旧墙体、天花板刷乳胶漆 | m2 | 450
| 抗碱底漆一遍 墙柱面 | 100m2 | 4.5
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | 100m2 | 4.5
80 | 地面钻地砖 | m2 | 3
| 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.03
81 | 四号楼后面围墙裂缝修补 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
82 | 四号楼楼梯扶手破损修复 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
83 | 凿开漏水管口周边混凝土并清理、清洗干净 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
84 | 堵漏王填充密封 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
85 | 涂刷沥青改性液体卷材 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
86 | 铺贴聚酯无纺布 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
87 | 复原混凝土结构（水泥、沙、石） | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
88 | 拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 把 | 1
| 拆换门窗小五金 门锁、锁牌、铁角、碰头拆换 装门锁 | 10把 | 0.1
89 | 综合楼二楼楼梯口楼板裂缝渗漏修补 | 工日 | 4
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
| 综合工日 | 工日 | 4
90 | 综合楼宿舍308室渗漏修复 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
91 | 综合楼三楼洗手槽渗漏修复 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
92 | 综合楼202、203、205、206、207、213、301、302台面瓷砖脱落修补 | m2 | 10
| 墙面块料面层修补 陶瓷面砖 水泥膏粘贴 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 | 10m2 | 1
93 | 综合楼二楼、三楼学生宿舍防火门修改开门方向 | m2 | 4.2
| 门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3 | 10樘 | 0.2
| 钢质防火门安装 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 | 100m2 | 0.042
94 | 拆除脱落漆层 | m2 | 50
| 油漆涂料裱糊铲除 天棚抹灰面 | 100m2 | 0.5
95 | 脱落漆层刮腻子 | m2 | 50
| 成品腻子膏(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.5
96 | 新旧天花板刷乳胶漆 | m2 | 125
| 抗碱底漆一遍 天棚面 | 100m2 | 1.25
| 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 | 100m2 | 1.25
97 | 铁皮柜刷防锈漆 | m2 | 95
| 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2 | 100m2 | 0.95
98 | 铁皮柜刷面漆 | m2 | 95
| 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 | 100m2 | 0.95
99 | 综合楼101外消防梯下排水管渗漏修复工料费 | 工日 | 0.5
| 综合工日 | 工日 | 0.5
100 | 综合楼三楼宿舍门活页断裂维修工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
101 | 综合楼309阳台渗漏修复工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
102 | 综合楼307宿舍门维修工料费 | 扇 | 1
| 金属门窗检修 铝合金门 | 10扇 | 0.1
103 | 综合楼309、310浴室渗漏修复工料费 | 工日 | 6
| 综合工日 | 工日 | 6
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
104 | 7号楼党建楼顶宿舍卫生间渗漏修复工料费 | 工日 | 8
| 综合工日 | 工日 | 8
105 | 7号楼501天花板渗漏修复工料费 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
106 | 混凝土地面打挖 | m2 | 3
| 小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 | 100m2 | 0.03
| 人工装自卸汽车 石方 | 100m3天然密实方 | 0.003
107 | 砖作沟井 | 座 | 1
| 砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M10 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 | 座 | 1
108 | 混凝土复原 | m2 | 3
| 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | 100m2 | 0.03
| 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.03
109 | 水沟与墙体作斜坡 | m3 | 1.2
| 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 | 10m3 | 0.12
110 | 机械割沟 | m | 39
| 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 | 100m | 0.39
111 | 人工打除混凝土（10公分宽） | m2 | 1.95
| 小型机械拆除沥青柏油类路面层 厚10cm以内 | 100m2 | 0.0195
| 人工装自卸汽车 石方 | 100m3天然密实方 | 0.00195
112 | 排水沟防水处理 | m2 | 1.95
| 水泥基渗透结晶型涂料 平立面 涂膜1mm厚 | 100m2 | 0.0195
113 | 7号楼101柱水渗水修复工料费 | 工日 | 0.5
| 综合工日 | 工日 | 0.5
114 | 升降台旗杆环扣断裂更换工料费 | 工日 | 2
| 综合工日 | 工日 | 2
115 | D座男厕更换DN32冲洗阀 | 个 | 1
| 感应式冲水器安装 明装 | 10组 | 0.1
工程量确认表
工程名称：汕头市鮀滨职业技术学校2026年零星修缮项目 |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 备注
2 | 地埕开挖工费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
3 | 机械钻孔 | 个 | 1
| 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ200 | 个 | 1
4 | φ160PVC管 | m | 3
| 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.3
5 | 管道回填及浇筑、割面 | 工日 | 0.5
| 综合工日 | 工日 | 0.5
6 | 卫生间里面排粪管道清通 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
7 | 卫生间地面开挖及外管道开挖工费 | 工日 | 3
| 综合工日 | 工日 | 3
8 | φ160PVC管 | m | 4
| 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160 | 10m | 0.4
9 | φ110PVC管 | m | 1
| 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.1
10 | 机械钻孔 | 个 | 2
| 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ200 | 个 | 2
11 | 制安蹲厕 | 组 | 2
| 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10套 | 0.2
12 | 综合楼2、3楼（卫生间）排水管加长工料费 | 工日 | 1
| 综合工日 | 工日 | 1
13 | φ110PVC管安装 | m | 6
| 给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | 10m | 0.6
14 | 砖墙开孔（φ50） | 个 | 1
| 机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) φ65 | 个 | 1
15 | 混凝土板钻φ50孔 | 个 | 7
| 机械钻孔(洞) 混凝土(孔径mm以内) φ65 | 个 | 7
16 | 洞口安装φ50排水管（连配件） | 个 | 7
| 一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50 | 个 | 7
建设单位意见：